## Framsida
| Provnr. (angivet på flaskan): |  | Provtagningsdatum:
Kunduppgifter
Företag |  | Telefonnr.
Kontaktperson |  | E-postadress
Provtagare |  | Ordernr.
Adress |  | Fakturaadress
Faktura E-post
Uppgifter om provplatsen (Ett måste för trendanalys) |  | Oljetyp | (Önskvärt pga att instrumenten inte är kompatibla för alla typer av vätskor)
Anläggning/Objektnr. |  | Allmänt
Maskin/Objeknamn |  | Beteckning
Provpunkt |  | Fabrikat
Övrigt |  | Övrigt
Tidigare Provnr.
Val av analys |  | Paketanalyser
Önskat svarsutförande:
Provtagningssatsen
En flaska = ett prov. Förslut plastpåsen noga och lägg provtagningskortet diretkt i returkuvertet.
Uppgifter om provplatsen
Frivilliga men underlättar er uppföljning. Finns med på analysrapporten.
Förbetald analys
Satser om minst tio likadana analyser/analyspaket som betalas i förskott.
Referensprov
Är i normalfallet en ny oanvänd olja från oljebolaget. Analyskostnaden är kopplad till de valda analyserna för provet.
Hur du tar ditt oljeprov - ett viktigt steg mot en riktig analys
Hur och var du tar ditt oljeprov är av avgörande betydelse för resultatet. Provtagningen skall utföras på samma sätt varje gång.
1. Systemet skall vara uppvärmt och i drift. Aktiviteten i omgivningen bör vara låg.
2. Ta ditt oljeprov i de partikelfria plastflaskorna som tillhandahålles av ITH Analys AB.
3. Ta provet via tryckmätuttag eller kulventil. Använd mätslang. Den skall vara så lång att provet kan tas utan risk för att oljestrålen ger upphov till personskada. Provet bör tas från rörledning där omsättning normalt sker under drift (helst skall flödet vara turbulent i ledningen).
4. Börja med att göra rent nipplar och kopplingar som skall lossas. Använd luddfri torkduk.
5. Skruva fast mätslangen. Spola ut några liter i ett rent kärl. Skruva av locket till provflaskan så sent som möjligt. Var ytterst aktsam så att inte lock, flaska eller mätslang smutsas ned. Gör inga häftiga rörelser som rör upp partiklar. Andas inte mot flaskan och svep inte över den med händer och verktyg. Flytta slangen till flaskan och fyll den till strax under avfasningen. Slangen får inte röra flaskan utan skall hållas fritt. Under spolningen och provtagningen får inga ventiler mellan mätslang och ledning röras. Flytta tillbaka slangen till kärlet innan ev. ventil stängs. Skruva på locket direkt efter provtagningen.Oljan som samlats i det rena kärlet kan återanvändas efter filtrering.
Partikelräkning
Gravimetri
Vattenhalt
Viskositet 100°C
Syratal
Paketanalys Grund "PG" (Partikelräkning, Syratal, Vattenhalt, Viskositet 40°C)
Mikroskopi-kvalitativt
ICP (Grundämnesanalys)
FT-IR
Mikroskopi-kvantitativt (ISO-kod)
RULER (Remaining Useful Life...)
Viskositet 40°C
MPC
Svenska
Engelska
Pluspaket Grundämne (PG + ICP)
Pluspaket FT-IR (PG + FT-IR)
Pluspaket VarnishRUL (PG + RULER + MPC)
Pluspaket Komplett (PG + RULER + MPC + FT-IR + ICP)
Hydraulolja
Annan vätska